- Zasilacz UPS wraz z modułami bateryjnymi.

| Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz UPS |
| Nazwa produktu | FIDELTRONIK LUPUS KR3000-J |  |
| Moc pozorna | 3000 VA |  |
| Moc rzeczywista | 2100 Wat |  |
| Architektura UPS’a | on-line |  |
| Maks. czas przełączenia na baterię | 0 ms |  |
| Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 6 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | 6 x IEC320 C13 (10A) |  |
| Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) |  |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180-290 V |  |
| Zimny start | Tak |  |
| Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak |  |
| Sinus podczas pracy na baterii | Tak |  |
| Porty komunikacji | RS232 (DB9) |  |
| Diody sygnalizacyjne | przeciążenie UPSa praca z baterii praca z sieci zasilającej awaria |  |
| Alarmy dźwiękowe | przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii awaria awaria sieci zasilającej |  |
| Typ obudowy | rack 19" |  |
| Wyposażenie standardowe | kabel komunikacyjny, system do montażu w szafie RACK |  |
| Dodatkowe funkcje | Wyświetlacz LCD przełączniki konfiguracyjne |  |
| Dołączone oprogramowanie | dla Windows, Novell, Linux, FreeBSD |  |
| Gwarancja | 24 miesiące serwis producenta "door to door" |  |
| Moduł bateryjny |
| Nazwa produktu | MBKR-J3000 |  |
| Pojemność | 7200 mAh |  |
| Napięcie | 96 V |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |
| Ilość sztuk | 3 |  |

Uwaga!:

Za sprzęt  równoważny opisany w specyfikacji przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się sprzęt posiadający następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  sprzętu  jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym sprzętu wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla sprzętu wskazanego, w zbliżonym układzie,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów dołączonych do sprzętu,

- oprogramowanie UPS’a dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy