- Przełącznik KVM wraz z okablowaniem.

| Parametr Techniczny | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz UPS |
| Nazwa produktu/producent/model | Podać |  |
| Przekątna ekranu | min. 17 cali |  |
| Rozdzielczość ekranu | min. 1280 x 1024 |  |
| Ilość portów (ilość komputerów możliwych do obsługi) | min. 8 |  |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej konsoli KVM | TAK |  |
| Możliwość podłączenia kolejnych modułów KVM zwiększających ilość portów | TAK |  |
| Obsługa portów typu PS/2 (mysz, klawiatura) | TAK |  |
| Obsługa portów typu USB (mysz, klawiatura) | TAK |  |
| Automatyczne rozpoznawanie podłączonego typu portu PS/2 czy USB | TAK |  |
| Port USB w dostępnej od frontu konsoli KVM | TAK |  |
| Panel dotykowy – „touchpad” | TAK |  |
| Możliwość podłączenia zewnętrznej myszy USB do konsoli | TAK |  |
| Kabel KVM PS/2 o długości 1,5-2 mb. – 4 szt. | TAK |  |
| Kabel KVM USB o długości 2,5-4mb. – 4 szt. | TAK |  |
| Obsługa systemu Windows | TAK |  |
| Obsługa systemu Linux | TAK |  |
| Obsługa systemu Mac OS | TAK |  |
| Autoryzacja dostępu do konsoli - zabezpieczenie hasłem | TAK |  |
| Możliwość zdefiniowania konta administratora konsoli oraz co najmniej dwóch kont użytkownika | TAK |  |
| Podłączanie komputerów metodą „hot plug” bez konieczności wyłączania systemu. | TAK |  |
| Typ obudowy - montaż | rack 19" |  |
| Zajmowana przestrzeń - wysokość | 1U |  |
| Napięcie zasilania | 230V |  |
| Moc pobierana | maks. 30W |  |
| Gwarancja | 24 miesiące serwis producenta "door to door" |  |

Uwaga!:

Za sprzęt  równoważny opisany w specyfikacji przy pomocy nazwy oraz źródła pochodzenia uznaje się sprzęt posiadający następujące cechy:

- zakres  funkcjonalny  sprzętu  jest  w  pełni  zgodny   z  zakresem  funkcjonalnym sprzętu wskazanego,

- funkcje dostępne są pod taką samą nazwą jak dla sprzętu wskazanego, w zbliżonym układzie,

- warunki licencji oprogramowania nie mniej korzystne niż licencje programów dołączonych do sprzętu,

- oprogramowanie dostarczone na nośnikach CD, DVD lub w formie elektronicznej,

- dokumentacja przynajmniej w formie elektronicznej na dostarczonych nośnikach.

…………………..……….…………………………………………..

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy