Zapytanie ofertowe UZUPEŁNIAJĄCE
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Przeskok 2, zaprasza potencjalnych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą Dostawa zasilacza awaryjnego typu UPS przeznaczonego do montażu w szafie rack o  mocy 3 kVA (3000 VA).

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup zasilacza awaryjnego typu UPS przeznaczonego do montażu w szafie rack o mocy 3 kVA (3000 VA).
Urządzenie powinno zapewniać w szczególności:
· montaż w standardowej szafie rack 19”,
· moc znamionową 3 kVA ,
· topologię online (podwójnej konwersji),
· możliwość podtrzymania zasilania dla kluczowych urządzeń IT (serwery, macierze, urządzenia sieciowe),
· możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły bateryjne (opcjonalnie),
· interfejs zarządzania (np. SNMP / karta sieciowa),
· sygnalizację stanu pracy i alarmów,
· zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciążeniowe,
· kompatybilność z istniejącą infrastrukturą zasilania,
· gwarancję producenta oraz wsparcie serwisowe.
Dostawa zostanie zrealizowana do siedziby zamiejscowej Zamawiającego we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 7a.

Kryteria oceny ofert:
100 % cena
Sposób złożenia oferty
[bookmark: _Hlk219983659]Ofertę zawierającą: 
· Specyfikację sprzętową wraz z dokładnym modelem oferowanego sprzętu;
· Formularz ofertowy wraz z proponowaną ceną netto i brutto w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: zakupy@aotm.gov.pl, w terminie do 15 czerwca br. do godz. 10:00. 
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
Dawid Załęcki oraz Łukasz Kruk – w zakresie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz warunków realizacji umowy;
zakupy@aotm.gov.pl : tel. 727 797 388
 
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie regulaminu udzielania zamówień Agencji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego, dalej: KC z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dalej: Pzp.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy KC.
3. Zamawiający ma prawo zmienić warunki zapytania ofertowego lub unieważnić zapytanie ofertowe w każdym czasie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia zapytania ofertowego Wykonawcy zostaną poinformowani o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. 
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelka korespondencja z Wykonawcami winna być prowadzona w języku polskim.
5. Zamawiającym jest: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami po dokonaniu otwarcia ofert.


